| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ |
| --- |
| МАРХИ |  | Московский архитектурный институт (Государственная академия) |
|  |  | УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ |  |

# кафедра «Архитектурное материаловедение»

«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

БЕЛОГО КАМНЯ»

Доцен, к.т.н.

Королева Татьяна Владимировна

# Москва 2014

Королева Т.В.

«Оценка качества белого камня»

Допущено УМО по образованию в области архитектура в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению «Архитектура»

В настоящем учебном пособии рассматриваются основные причины разрушения и повреждения белого камня памятников архитектуры г. Москвы в условиях нарушенного экологического равновесия мегаполиса. Приводятся основные методы исследования качества белого камня, принципиальная схема мониторинга за состоянием белого камня в рамках международного стандарта ИСО 9000, механизм разрушения камня, а также технологические особенности сохранения камня памятников.

Приводимые в пособии конкретные методы исследования качества камня, дают основание считать настоящее издание полезным не только для архитекторов-реставраторов, но и тех, кто работает в различных областях реставрационного проектирования при выборе инженерно-реставрационных мероприятий по сохранению белокаменных памятников архитектуры с учетом вида, характера разрушений и экологического состояния современного города.

Введение

В настоящее время в практику реставрационного проектирования и реставрации памятников архитектуры во всем мире внедряется концепция рационального выбора материалов с точки зрения экологического взаимодействия реставрационных материалов с материалами памятников в условиях нарушенного экологического равновесия мегаполисов. Все больше внимания уделяется понятиям: качество, экологическая оценка, жизненный цикл материала (ЖЦМ),  экологически целесообразный выбор строительных и реставрационных материалов и др. Требования к качеству и экологической чистоте материалов для реставрации определяются всемирной концепцией «Устойчивого развития» и  международными стандартами ИСО 14040 –14044, ориентированными на экологическое качество продукции. Такой подход направлен на обеспечение  «устойчивой реставрации». Приоритетными являются задачи выбора качественных, долговечных, экологически безопасных  реставрационных материалов и их использование при реставрационном проектировании памятников архитектуры и сохранении Культурного наследия страны.

Качество материала - это не только физико-механические свойства (прочность, морозостойкость, химическая стойкость и др.), которые характеризуют лишь их технические возможности, но и совокупность свойств, характеризующих их микроструктуру. Требования к реставрации белокаменных памятников архитектуры, прежде всего, связаны с качеством реставрационного камня, которое напрямую зависит от степени однородности его микропористой структуры и совместимости с историческим камнем памятников.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специализации «Реконструкция и реставрация в архитектуре»

Глава I. Особенности происхождения белого камня

Белый камень - известняк, получивший свое название по цвету камня, добыча которого была начата много столетий тому назад в районе подмосковного с. Мячкова, является непосредственным “участником” возникновения и развития русского каменного дела и зодчества.

Известняк добывался в Подмосковье с XII в., близ устья р. Пахры и по берегам р. Москвы, в районе старинных сел Мячкова, Тучкова и Домодедова. Добывали белый камень также вблизи г. Старицы на Волге и под Касимовым на Оке, но в более скромных масштабах. Таким образом, древние породы - белые известняки сложились слоями в целый горизонт, который получил свое название “Мячковский”. Слои мячковских известняков сформировались 230 - 240 миллионов лет тому назад из морских осадков в каменноугольный период, когда на этой территории бушевали волны древнего моря. Верхние слои мячковского горизонта разрабатывали в районе с. Мячково и ст. Пески на правом берегу р. Москвы; средние слои - по р. Пахре, от устьев до д. Новлинской. Самые нижние слои мячковских отложений служили для добычи белого камня в окрестностях подмосковных сел и городов: близ Тучкова, Подольска, Домодедова, Коробчеева, Шурова и Дубенков.

Известняк - это простое минеральное соединение, сложенное почти полностью из кальцита (СаО – 56%, СО2 – 44% - продукты жизнедеятельности биосферы). Если же вместе с кальцитом имеется минерал доломит, либо опал или глинистый минерал, известняк к имени своему получает и “отчество”, становясь доломитизированным, либо окремнелым или глинистым, чаще его называют “мергелем”. Но все они объединяются названием: “карбонатные породы”.

Чистый известняк содержит не более 5% примесей: углекислого магния, кремнезема, глинистых частиц. Без примесей белый цвет, при наличии оксидов железа, глинистых и органических (битумных) остатков, кварца, приобретают различные оттенки: серый, желтый, розовый и т.п.

Кальцит, выпадая из морской воды в виде очень тонкого осадка, смешанного с бесчисленными обломками раковин (детритусом), с обломками скелетов морских лилий с фузулинами и с продуктами жизнедеятельности беспозвоночных, образует карбонатный ил, который за миллионы лет накапливается в виде пластов на огромных площадях. Под колоссальным давлением ил постепенно твердеет, или, как говорят геологи, литифицируется и частично кристаллизуется, превращается в известняк.

Горообразовательные процессы во многих районах Земли смяли в мощные складки карбонатные породы. Самые глубокие скважины теперь погружаются в эти породы на глубину нескольких километров. Они обнаруживают слои карбонатного камня, чередующиеся то с глинами, то с углем или с песчаниками (схему - гидрогеологический разрез см. рис.1).

Рис. 1 Схема – гидрогеологический разрез с участием известняка

Если рассматривать белый камень как простую экосистему, участвующую в круговороте веществ в природе, то следует первую очередь рассмотреть карбонатную систему. Карбонатная система - carbonate system. Гетерогенная система, состоящая из растворённых в воде CO2, H2CO3, ионов НСО3-, CO32- и H+, а также газообразного СО2 и твердого СаСО3.

Эта равновесная система - самая сложная в природных водах. Общее содержание её компонентов выражается в виде суммы концентраций в моль/л:

 = [CO2] + [H2CO3] + [НСО3-] + [CO32-].

Помимо угольной кислоты и её производных, с системой карбонатной непосредственно связаны ионы водорода и кальция и косвенно - весь комплекс растворённых веществ. Таким образом, гетерогенное равновесие карбонатной системой определяется химическим равновесием угольной кислоты

СО2 (газ) + H2O ↔.H2CO3,

первой и второй ступенями её диссоциации:

Н2СО3 ↔Н+ + НСО3-,

НСО3-↔Н+ + CO32-

и равновесием, определяющим растворимость твёрдой фазы:

СаСО3 ↔Са2+ + СО32-.

Считается, что для большинства природных вод соотношение концентраций угольной кислоты и её ионов является одним из важных факторов, определяющих величину рН. В действительности же, как раз наоборот - соотношение форм карбонатного равновесия определяет значение рН. Основными формами, от которых зависит равновесие, являются Н2СО3 и Са2+: первый поддерживает растворимость СаСО3, а ионы кальция, ограничивая растворимость СаСО3, влияют на концентрацию СО3 2-.

В настоящий период, с 1992 года возобновлена добыча известняка Мячковского горизонта. Выработка производится по безвзрывной технологии, что позволяет сохранить структуру, качество и надежность камня.

Схема изменения условия работы камня при смещении карбонатного равновесия в сторону растворения СаСО3 для определения механизма повреждения камня представлена на рис.2

Рис. 2. Условия работы камня при смещении карбонатного равновесия

# Глава 2. Экологическое равновесие окружающей среды, влияющее на белый камень.

Экологическая оценка территории по сумме факторов устанавливает взаимосвязи между природно-климатическими, градостроительными характеристиками территории города и самим памятником.

Комплексный экологический анализ территории города позволяет определить степень экологической нагрузки, а также выявить какие из факторов наиболее негативно влияют на памятник, что может быть учтено при разработке системы мероприятий по смягчению воздействия окружающей среды на памятник.

Сбор информации о взаимодействии городской среды с памятниками архитектуры осуществляется методами архивно-библиографической системы, геоинформационной системы (ГИС) с включением пакета экологических карт (см. рис. 3.) имеющихся в системе городских служб экомониторинга за окружающей средой.

При формировании блоков данных содержащих информацию о системе показателей окружающей среды и основных видах нагрузок на памятник на данной территории, сортировка и анализ материала проводится с учетом риска негативного взаимодействия памятника и среды. Для оценки рисковых событий при взаимодействии памятника с окружающей средой и возникающих повреждений используется следующий набор характеристик:

- «опасность» (О), которая определялась серьезностью последствий,

- «вероятность» (В), определялась реальностью наступления разрушения памятника,

- «статус риска» (С), величина риска (в теории вероятности определяемая как С =  О x  В ),

- «приоритетность» (П), важность контроля,

- «связанность» (СВ), влияние на другие риски.

Таким образом, формируется поле информации о наиболее приоритетных видах нагрузок на материал памятника. Из общего поля информации о нагрузках выбираются основные риски. В перечень основных рисков включены наиболее опасные независимо от вероятности их наступления (см. рис. 3)

Рис. 3. Схема зонирования территории по категориям нагрузок на памятник

Цифрами обозначены памятники архитектуры Москвы, где белый камень является либо основным конструкционным материалом, либо декоративно-отделочным:

- общая экологическая ситуация;

- состояние рельефа территории;

- оползни и карстово-суффозные явления;

- подтопление территории грунтовыми водами;

- утечка из подземных водонесущих коммуникаций;

- изменение коррозионной активности грунтов;

- уровень загрязнения;

- загрязнение подземных вод;

- загрязнение геологической среды по уровню микробных процессов;

- загрязнение почв;

- загрязнение снежного покрова;

- пылевое загрязнение снегового покрова;

- загрязнение атмосферного воздуха.

Проводится зонирование территории города по уровню опасности видов нагрузок, которые могут привести к возникновению различных скрытых повреждений и вызвать разрушение памятника разной категории сложности методом Вроцлавской таксономии (послойного наложения) с использованием данные геоинформационной системе (ГИС) на различных уровнях системы показателей окружающей среды.

Комплексная схема зонирования и распределения нагрузок по агрессивным для памятника показателям и параметрам городской среды по пространственному (территориальному) признаку используется при анализе наиболее вероятных взаимодействий в системе «памятник – окружающая среда».

Анализ воздействия окружающей среды на памятник и результатов наблюдений и исследований последствий этого воздействия выполняется с помощью методов системного анализа успешно используемом в системе планирования и прогнозирования природопользования.

По результатам анализы выделили четыре типа территорий по опасности видов нагрузки со стороны городской среды, представленные в виде четырех групп риска возникновения в конструкциях памятника невидимых повреждений и риска разрушения материала:

- территория с возможным возникновением чрезвычайных нагрузок природного и техногенного характера (группа ЧН) - наиболее опасные территории, на которых возможна утрата памятника за счет серьезных разрушений и потери конструкционного качества материала. В группу показателей ЧН включены - состояние рельефа территории, оползни и карстово-суффозные явления, подтопление территории грунтовыми водами, утечки из подземных водонесущих коммуникаций, общая экологическая ситуация и уровень загрязнения.

- территория с высоким потенциалом техногенных нагрузок (группа ВН) - возможны сильные повреждения памятника (разрушение отдельных конструкций и сильное повреждение конструкционных и конструкционно-отделочного материалов). Потребуется замена разрушенного материала на новый. Возникает другой риск – несовместимость материалов и появляется проблема выбора надежной системы защиты от повреждений, так как для систем с повышенным энтропийным фактором заведомо характерна неустойчивость

- территория со средним потенциалом техногенных нагрузок (группа СН) - возможны локального характера повреждения памятника (локальные разрушение частей конструкций и сильное повреждение и загрязнение верхних слоев конструкционно-отделочных материалов). Возникает потребность в частых ремонтах, при этом основной материал памятника (белый камень, исторические кирпичные кладки и др.) утрачивает свою историко-культурную и научную ценность за счет искажения информации о первоначальной структуре, составе и т.п. исторического (традиционного) строительного материала используемого зодчими Москвы.

- территория с низким потенциалом техногенных нагрузок (группа НН) - возможны незначительные повреждения памятника  (разрушение отделочных и поверхностных слоев). Возможно устранение дефектов корректирующей системой мероприятий (в случае послереставрационного периода, предусмотренной для данного памятника системой ухода за ним.

Количественное соотношение территории города с нагрузками на памятники представлено на рис.4.

Рис. 4. Количественное соотношение территории города с нагрузками на памятники

При анализе данных ГИС о нагрузках и выборе экологических факторов, определяющих риски утраты памятников составлена матричная модель (рис.5) оценки влияния нагрузок окружающей среды на белый камень с учетом функционального назначения белого камня по классу качества (рис.6) и независимо от вероятности их наступления.

| Категории нагрузок | Виды нагрузки по оценке риска | Показатели окружающей среды по нагрузке на белый камень |
| --- | --- | --- |
|  | Опасность (О) | Вероятность (В) | Статус риска (СР) – (О+В) | Приоритетность (П) | Связанность (СВ) | состояние рельефа территории | изменение коррозионной активности грунтов | оползни и карстово-суффозные явления | загрязнение геологической среды по уровню микробных процессов | загрязнение подземных вод | загрязнение почв химическими элементами | загрязнение снежного покрова | уровень загрязнения атмосферы | подтопление территории грунтовыми водами | утечка из подземных водонесущих коммуникаций |
| I –ЧН |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II – ВН |  | +/- | +/- | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III – СН |  | -/+ | +/- | -/+ | +/- | +/- | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IV – НН |  | -/+ | -/+ | -/+ | +/- | -/+ | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |

-/+ - не влияет/влияет

Рис. 5. Матричная модель оценки влияния нагрузок окружающей среды на белый камень в зависимости от их комбинации.

Рис. 6. Функциональное назначение белого камня в памятнике с учетом класса качества камня I, II, III, IV

Из схемы зонирования видно, что более 50 % территории города, в основном территория исторического центра, где сосредоточено 90% памятники белокаменного зодчества, находятся в условиях чрезвычайных и высоких техногенных нагрузок, для них существует в первую очередь опасность повреждения и разрушения за счет режима высокой степени агрессивности городской среды.

Одной из причин такого режима является нарушение экологического равновесия городской среды в целом и на отдельных ее территориях, о чем свидетельствует процентное соотношение природной и техногенной составляющей городской среды (32,5%:67,5%).

Если считать, что экологическое равновесие среды наступает при соотношении 35% : 65% (природных охраняемых территорий и интенсивно эксплуатируемых соответственно) для природной зоны №3 – смешанный лес, то сложившаяся ситуация в Москве является неравновесной, что служит главной причиной повреждений памятников и в первую очередь белокаменных, так как материал памятника (известняк) принимает активное участие в природных циклах круговорота веществ и сам выполняет узловую роль в поддержании карбонатного равновесия экосистем.

На отдельных территориях города, особенно ЦАО в 70-ти случаях значение показателя природной составляющей снижается до 10 %. Степень нарушения экологического равновесия можно охарактеризовать индексом устойчивости экосистемы (Ку -эс) (табл.1) и принять равным 1 для соотношения 35% : 65%, которое по данным Н.Ф. Реймерса является необходимым условием сохранения равновесия в экосистеме города.

Таблица 1.

| Процентное соотношение природного и техногенного комплекса | Индекс устойчивости экосистемы, Куэс | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 35% : 65% | 1,0 | Устойчивая ЭС |
| 25% : 75% | 0,62 | Неустойчивая ЭС |
| 15% : 85% | 0,33 |  |
| 5% : 95% | 0,03 |  |

Однако следует отметить, что для определения вероятности разрушения памятника в рамках негативного профиля ОС необходимо конкретизировать экологическую ситуацию для конкретного участка расположения памятника в городской системе.

Степень опасности высоких и чрезвычайных нагрузок среды на памятники зависит от показателя природной составляющей охранной зоны памятника и определяется вариантами: «А», «Б», «В», «Г» (рис.7). Вариант «А» относится к территории с устойчивой экосистемой (тип I, Ку-эс=1), снижающей степень нагрузки на памятники. Варианты «Б», «В», «Г» к территории с неустойчивой экосистемой (тип II, Ку-эс(1), где экологическая устойчивость не может быть обеспечена природными компонентами и поэтому на таких территориях воздействие чрезвычайных и высоких нагрузок на памятники оказывается реально опасным.

| Вариант «А» - на территории зеленых массивов, архитектурных комплексов | Вариант «Б» - в границах тесной застройки | Вариант «В» - в границах улиц и дорог (красной линией является тротуар) | Вариант «Г» - на территории или вблизи промышленных предприятий, свалок и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип I – устойчивая экосистема, Куэс =1 | Тип II – неустойчивая экосистема, Куэс (1 |

Рис. 7. Ситуационные планы типичных вариантов расположения памятников в городской среде с учетом Куэс и группы риска повреждений

Экологический анализ факторов городской среды и определение вероятности их влияния на памятник в зоне его непосредственного территориального расположения выполнен методом слоевого пространственного соотнесения информации внутри блока данных экологической информационной системы.

Глава 3. Основные свойства камня, определяющие его качество и долговечность

Мячковский известняк мягок и податлив, его можно скоблить ножом и вырезать в нем барельефы; его легко пилить и колоть, но вместе с тем этот камень достаточно прочен и легко выдерживает нагрузку стен, карнизов и колонн в зданиях и сооружениях. Надежность Мячковского пористого известняка определяется не только его прочностью, а преимущественно условиями службы камня в сооружении. Чтобы известняк служил долго, необходимо защитить изделия, выполненные из этого материала, от проникновения влаги. Карнизы и капельники должны обеспечивать сброс дождевых вод; подошвы цоколей из плотных пород должны предотвратить капиллярный подсос грунтовых вод; в креплении наружных плит не должно быть металлических ржавеющих деталей. Поверхность камня должна быть пиленой или шлифованной (но не колотой), не дающей застаиваться дождевой воде или тающему снегу. Необходимо также отметить, что с ежегодным повышением агрессивности окружающей среды и влиянием ее на известняк, уже недостаточно выше перечисленных требований для предотвращения разрушения камня, поэтому следует использовать современные методы защиты камня от агрессивного воздействия среды воздействия.

Для известняка водопоглощение, объемная масса, прочность при сжатии и растяжении, морозостойкость, пористость определяют стойкость и надежность каменной породы как архитектурно-строительного камня. Для того чтобы оценить пригодность и надежность Мячковского известняка, следует рассмотреть способы их определения.

Чем определяется долговечность сооружения? Помимо конструктивных характеристик, большое влияние на его долговечность оказывает качество материала, которое и определяет срок службы данного сооружения. Понятие “качество” каменного материала является неопределенным до тех пор, пока оно не расчленено на те составные элементы, которыми являются минеральный состав, структура и текстура каменных горных пород. От них зависят все эксплуатационно-технические свойства строительного материала.

Под качеством материала следует понимать совокупность свойств, определяющих степень их пригодности для использования по назначению. Свойства камня - это его физико-механические компоненты, по которым он отличается или похож на другой камень и через которые соотносится с окружающей средой. К таким свойствам строительных материалов и изделий на их основе следует отнести прочность, выносливость, морозостойкость, химическую стойкость, жаростойкость и др. Однако, все эти свойства не могут полностью характеризовать их качество, они характеризуют лишь их технические возможности.

Известняк делится на четыре класса качества (табл. 2)

Таблица 2

Группы известняка по классу качества

| Класс качества | Средняя плотность, г/см3 | Водопоглощение, % | Предел прочности при сжатии, МПа | Содержание СаО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2,2-2,11 | 5,7-7.0 | 24.1-36,0 | 55-56 |
| II | 2,1-2.01 | 7,1-10,0 | 18.1-24,0 | 54,1-55 |
| III | 2,0-1,91 | 10,1-12,0 | 12,1-18,0 | 53,1-54 |
| IV | 1,9-1,8 | 12,1-15,0 | 8,0-12,0 | 52-53 |

Для полной характеристики качества материалов необходимо знать их способность сохранять эти показатели в течение возможно более длительного времени, т.е. строительные материалы должны быть долговечными. В то же время долговечность - одна из составляющих комплексного свойства надежности. Долговечность природных камней, как правило, связана с их твердостью. Известняк относится к породам средней твердости, его средняя плотность составляет 1800-2300 кг/м3. В состав твердых природных камней входят миниралы, имеющие твердость по шкале Мооса 6-7. Аналогичный показатель у камней средней плотности 3-5, у мягких 1-2.

К числу принципиальных дефектов относятся сравнительно высокая пористость, которая меняется в весьма широких пределах (таблица), влагоемкость и истираемость, которая имеет особое значение для природных каменных материалов. У большинства природных камней средней твердости истираемость равна 1 - 5 г/см2, у твердых материалов - не более 0,5 г/см2., а также относительно невысокая стойкость к воздействию кислых жидкостей и газов.

Действие воды, замораживания, а также механических нагрузок на свойства природных каменных материалов в большей мере зависит от пористости (0,36 – 27% макропор содержит известняк).

Однако по данным Степанова В.Я. и Флоренского К.П. для белого камня - известняка мячковского горизонта - 87% пор составляют неопасные, с точки зрения морозостойкости, поры. Следовательно, белый камень можно считать морозостойким материалом. Это подтверждается многочисленными обследованиями построек из белого камня, а также лабораторными испытаниями на морозостойкость. Твердые природные камни (гранит, диорит, сиенит, габбро) выдерживают 300 и более циклов лабораторных испытаний; диабаз, базальт - 50 и более. Природные камни средней твердости - более 25 циклов, мягкие -15 циклов и более.

Водопоглощение у природных камней средней твердости 0,1 - 40% в том числе мрамора - 0,1 - 0,7, известняка - 0,5 - 40, песчаника - 0,2 - 2,5%, туфов - 4 - 40%.

Механическая прочность известняка зависит от твердости камня. Степановым В.Я. и Флоренским К.П была составлена таблица 3 для сравнения известняков различных месторождений по пределу прочности при сжатии.

Таблица 3

Механическая прочность известняков их некоторых месторождений

бывшего СССР

| Название известняка | Временное сопротивление сжатию | Кр |
| --- | --- | --- |
|  | В сухом состоянии | В насыщенном водой состоянии |  |
|  | Мах. | Ср. | Мин. | Мах. | Ср. | Мин. |  |
| Волхонской | 650 | 950 | 1150 | 450 | 800 | 1050 | 0,91 |
| Путиловский | 700 | 950 | 1150 | 650 | 750 | 1050 | 0,91 |
| Подольский | 350 | 470 | 550 | 250 | 343 | 350 | 0,62 |
| Мячковский | 200 | 234 | 250 | 100 | 170 | 250 | 1,0 |
| Коломенский | 850 | 1015 | 1150 | 550 | 930 | 1150 | 1,0 |
| Нижегородско-Казанский | 160 | 770 | 1330 | 72 | 620 | 1364 | 1,0 |
| Оренбургский | 550 | 945 | 1500 | 675 | 940 | 1275 | 0,85 |
| Самарский | 232 | 720 | 1436 | 171 | 670 | 1313 | 0,91 |
| Уральский | 683 | 1260 | 2083 | 575 | 1115 | 1622 | 0,78 |

Из таблицы 2 видно значение коэффициента размягчения (Кр) при расчете среднего значения предела прочности при сжатии (Rcж) в сухом и насыщенном водой состоянии колеблется от 0,62 до 1,0, что свидетельствует о качестве и долговечности камня.

Основные физико-механические свойства известняка добываемого с карьеров последних лет  (первые разработки известняка возобновились с 1992 г.) представлены в таблицах 4.

Таблица 4

Перечень возможных источников сырья для производства белого камня

в Центральном регионе РФ.

| № п.п | Месторождение/ Местоположение | Разведанные запасы, Тыс.м3 | Выход блоков, % | Основные физико-механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средняя плотность, кг/м3 | Временноесопротивление сжатию, МПа | Коэффициент размягчения, Кр | Водопоглощение,% | Морозостойкость, F |
|  |  |  |  |  | В сухом состояни | В водонасыщен-ном состоянии |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Афанасьевское/ МО, Воскресенский р-н | 214 | 20 | 2310 | 32 | 21,8 | 0,68 | 8,13 | 30 |
| 2 | Попова Гора/ То же | 1936 | 51,3 | 2360 | 51 | 40,8 | 0,8 | 3,4 | 25 |
| 3 | Горское/ МО, Коломенский р-н | 7812 | 9 | 2300 | 20 | 13,6 | 0,68 | 6,0 | 25 |
| 4 | Коробчеевское (уч. Северный)/ То же | 5106 | 18 | 2270 | 69 | 51,1 | 0,74 | 8 | 25 |
| 5 | Мячковское (уч.Каменно-Тяжинский)/ МО, Раменский р-н | 73 | 40 | 2080 | 32 | 25 | 0,78 | 12 | 25 |
| 6 | Рыбушкин Овраг (Домодедовское) МО, г.Домодедово | Н/д | 4 | 2100 | 36 | 26,7 | 0,74 | 11,6 | 25 |
| 7 | Молоковское, Тверкая обл., Стариицкий р-н | 1494 | 16 | 2500 | 24,7 | 22 | 0,89 | 7 | 25 |

Данные, представленные в таблице, показывает значительный разброс для камня примерно одной средней плотности показателей прочности и значительное ее снижение при водонасыщении.

В реставрационной практике критерием выбора камня при замене и реставрации является коэффициент размягчения (Кр). Этот показатель для камня, добываемого в 60-е годы XX в. на территории бывшего СССР, включая камень мячковского горизонта, составлял 0,62 (Подольский) – 1,0 (Мячковский). Коэффициент размягчения камня мячковского горизонта добываемого в XXI составляет - 0,68 (Афанасьевский) – 0,78 (Мячковский, Раменского р-на) (таблица 3). Это свидетельствует о снижении эксплуатационно-технических свойств реставрационного камня добываемого сегодня и в этом смысле можно говорить о проблеме истощения ресурсов качественного камня.

Неоднородность камня по Кр связана с особенностями микроструктуры камня и, прежде всего, с наличием метастабильных фаз.

Одним из наиболее важных свойств камня при выборе его для реставрационной практики является его однородность микропористой структуры. Однородность камня определяется методом сорбции красителей. Тип камня по показателю однородности микропористой структуры камня определяется по таблице 5.

Таблица 5.

| Тип материала | Кодн-к |
| --- | --- |
| Однородный | 1,00 – 0,81 |
| С пониженной однородностью | 0,80 – 0,71 |
| Неоднородный | < 0,70 |

Характерная неоднородность камня по этому показателю предопределяет различную стойкость камня при эксплуатации и характер его повреждения в кладке. Различия в значениях и объясняют часто наблюдаемое сегодня повреждение в виде каверн  и обнажение микрораковин, ранее визуально не различаемых

Глава 4. Методы исследований качества белого камня

4.1. Методы неразрушающего визуально-инструментального

контроля на объекте

Для определения вида и характера видимых повреждений; вида трещин и характера их расположения; «макродефектов» используется метод визуально-инструментального обследования с фотофиксацией. Данный метод обследования проводится с целью получения объективной информации о состоянии конструкций и элементов, выполненных из белого камня, выявления дефектов, повреждений, установления причин их возникновения и взаимодействия с агрессивной окружающей средой. Эти методы позволяют прогнозировать разрушения и причины их вызывающие.

Для определения зон критического увлажнения (вид, характер, причины увлажнения); зон критической засоленности (вид, степень загрязнения); зон биохимических повреждений (степень биохимической коррозии и характера); зон дискомфорта по температурно-влажностным параметрам; зон риска биологического загрязнения в помещениях, используется экспресс методов неразрушающего физико-химического контроля на объекте.

Представленный на рис. 8 схеме метода KARSTENА (KARSTEN TUBE), позволяет фиксировать величину адсорбционного водопоглощения поверхностей камня и судить о структуре материалов кладки и качестве защиты материала от атмосферного воздействия, а так же позволяет показать простоту и эффективность метода при решении проблемы несовместимости материала при замене исторического камня.

Испытательную трубку крепят с помощью клеящей массы на испытываемую поверхность камня и заполняют водой до нулевой отметки. Начальное давление на поверхность материала составляет 92 мм водяного столба и соответствует давлению, которое испытывает материал во время падения и удара капель дождя (скорость ветра 140 км/ч). После заполнения трубки водой с помощью секундомера фиксировали убывание воды в трубке через 5, 10, 15 минут.

Рис. 8. Трубка Карстена (KARSTEN TUBE) для определения

адсорбционного водопоглощения поверхности камня

Комплекс современных приборов при обследовании памятников представлен в таблице 6.

Таблица 6

Приборы, используемые для натурного визуально-инструментального контроля на объектах исследования

| Название прибора | Характеристика, применение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мини протиметер (Protimiter Mini) | Дает полное представление о существовании проблемы влажности и насколько она серьезна. Дает хорошее представление о причинах и проблемах увлажнения. Позволяет выявить причину, и определить характер увлажнения. Проблема нарастания влажности не является причиной увлажнения в стене, которая внутри сухая, а снаружи мокрая, т.к. стена холоднее снизу, чем сверху. Таким образом конденсация и поднимающаяся влага связаны друг с другом и т.к. лечение конденсата и подсоса требует разных способов. Следовательно постоянно необходимо править диагноз. |
| Протиметр Диогност МК IV (Diagnostic MK IV) (термогигрометр) | Прибор сконструирован (снабжен датчиком) для измерения влажности воздуха от 25% до 98% и температуры от -10оС до +40оС (или 25оF до 105oF). Новый быстрый чувствительный элемент для поверхности, который также пригоден для измерения температуры воздуха имеет шкалу от -50оС до 100оС. Измерение длить от нескольких секунд до минуты (не много более минуты). Измерение влажности с буквой М (если IM - измеритель влажности воздуха выходит за шкалу инструмента - слишком влажная или слишком сухая). Прибор позволяет определить температуру точки росы. Устанавливает возможна ли конденсация или нет. |
| 1 | 2 |
| Протиметр измеритель влажности (Protimiter DampCheek) | Этот прибор «запоминает» была ли конденденсация на поверхности на которой он был установлен. Он хорошо подходит для контроля за ночной конденсацией. |
| Протиметр измеритель влажности (Protimiter, Aquant) | Аппарат работает на основе звуковых волн. Используется для измерения влагораспределения в конструкциях. Снабжен шкалой для измерения объемной влажности штукатурки, кирпича и бетона. |
| Протиметр измеритель солей (Protimiter Salt Detektor) | Этот инструмент применяется для определения наличия электропроводных высолов на поверхности влажной стены. Устанавливает только присутствие солей |

4.2. Методы лабораторного физико-химического анализа для оценки микроструктурных изменений камня

Методы физико-химического анализа предназначены для определения: степени загрязнения; степени разрыхления; степени деструкции; вида коррозии камня. Характеристики приборов, используемых при исследовании, представлены в таблице 7.

Таблица 7

Приборы, используемые для лабораторного физико-химического исследования образцов отобранных с объектов исследования.

| Название | Характеристика |
| --- | --- |
| Электронного сканирующего микроскопа с увеличением до 300 000 раз CAMSKAN (Кембридж, Великобритания) с химическим микроанализатором проб | Многофакторный комплексный анализ для определения микроструктуры материала, степени, характера, вида и причин деструкции в конструкционных материалах и отделочных слоях. Лабораторные исследования на сканирующем микроскопе предназначены также для обнаружения микроповреждений и других изменений микроструктуры с целью диагностирования и прогнозирования развития коррозионных процессов в материале. Сканирующий электронный микроскоп дает возможность получить фотографическое объемное изображение объекта с увеличением от 20 до 50 000. Исследуемый образец не требует какой-либо специальной подготовки. |
| Рентгеновский дифрактометр JDX - 10 РА (Япония) | Рентгеноструктурный анализ - это метод исследования строения и состава вещества путем экспериментального изучения дифракции рентгеновских лучей в этом веществе использовался для регистрации изменений фазового состава строительных материалов, позволяющий установить глубину протекания деструктивных процессов в материале кладки и др. конструкциях. |

Принцип отбора проб:

Для проведения лабораторных физико-химических исследований осуществляется отбор микропроб камня с неповрежденных участков, различных по функциональному назначению белокаменных элементов, применяемых в здании-памятнике с учетом класса качества камня I, II, III, IV и продуктов коррозии камня. В каждом случае отбирается не менее трех параллельных проб.

С помощью минимикроскопа SPIRIG-30 определяется состояние поверхности исследуемого объекта. На участках с повреждениями, идентифицируются зоны с однотипными и разнотипными повреждениями. Для исследования природы загрязнителей в материале памятника и оценки причин повреждений, связанных с расположением памятника и влияния на него агрессивной среды для экспериментального лабораторного исследования отбираются образцы белого камня с наиболее корродированных поверхностных слоев объекта. На участках с видимой неоднородностью проявления повреждений количество отбираемых микропроб увеличивали до 10 шт. Наибольшее количество отбираемых проб всегда приходит на зоны максимального риска повреждений памятника – карнизы, цоколь, колонны.

Важным этапом электронно-микроскопического исследования является расшифровка изображения. Для уверенной расшифровки электронно-микроскопического изображения необходимо:

- провести эталонизацию исследуемых объектов, т.е. получить электронные микрофотографии их простых составляющих;

- провести электронный микроанализ и определить химический состав вещества в микрообъеме (электронный микроанализатор работает в комплексе с микроскопом);

- для каждого объекта, на ряду с электронно-микроскопическими данными, использовать результаты других независимых методов исследования.

Одним из таких методов исследования является рентгенографический анализ (назначение см. табл.4).

4.3. Методы оценки однородности структуры камня

Для оценки и сравнения эксплуатационно-технических свойств камня различного назначения применяются методы регламентированные ГОСТ 9479-84. Определяется средняя плотность, водопоглощение, предел прочности при сжатии в сухом, водонасыщенном состоянии и насыщенном NaCl 10% -м растворе для определения коэффициента размягчения камня (Кр).

Результаты испытаний заносятся в рабочие таблицы журнала испытаний. Постоянный уровень зеркала воды, обеспечивающий неизменную глубину погружения образцов на 1 см, поддерживается при помощи специальной бюретки.

Испытания проходят при t=20(10C и (=60(2%.

Тот факт, что уровень постепенного поднятия воды на многих из образцов не бывает строго горизонтальным, говорит о неоднородности состава материала (белого камня).

Испытания проводятся до полного водонасыщения всех образцов.

Образцы природного камня перед испытанием предварительно высушивают при температуре плюс 105-110оС до постоянной массы. Массу образца считают постоянной, если разница двух последовательных взвешиваний после высушиваний не превышает 0,2%.

4.3.1. Оценка средней плотности:

(ср =m/V,  [кг/м3], где

m - масса образца, кг.

V – объем образца

4.3.2. Оценка капиллярного водопоглощения:

, [%], где

m1 - масса насыщенного водой образца, кг;

m - масса образца, высушенного до постоянной массы, кг.

Образцы укладывают в сосуд с водой температурой плюс 15-20оС в один ряд на решетку так, чтобы уровень воды соответствовал 2мм образца, ¼ образца, ½ образца, ¾ образца, целиком выше верха образца на 2 см. (рис. 9).

Рис. 9. Схема испытания образцов на капиллярное водопоглощение

Образцы выдерживают в воде в течение 30 минут, 1час, 1час 30минут, 2 часов, 2 часов 30 минут, 3 часов извлекаются из емкости с водой, обтирают влажной тканью и немедленной взвешивают и определяют их водопоглощение. Массу воды, вытекшей из образца на чашку весов, включают в массу насыщенного водой образца. Эта операция производится до полного насыщения раствором испытываемых образцов. Далее образцы высушивают при комнатной температуре и также взвешивают через 1час, 6 часов, 12 часов, 24 часа, 2 суток, 3 суток до полного высушивания.

4.3.3. Определение коэффициента однородности микропористой структуры камня

Для определения однородности структуры и получения коэффициента однородности микропористой структуры камня используется метод сорбции красителей.

Адсорбционно-структурный метод представляет собой комплекс способов изучения пористой структуры сорбентов (к числу которых можно отнести белый камень) и природы поверхности материала.

Преимущества метода заключаются в многообразии получаемых структурных характеристик адсорбента (объем сорбирующих пор, удельная поверхность, степень неоднородности поверхности, распределение объема пор по размерам и т.д.)

Исследуя влияние техногенных и эксплуатационных факторов на свойства материала, необходимо количественно оценивать качественные изменения микропористости, вводя для этого соответствующие показатели. Путем сопоставления получаемых показателей можно установить однородность микропористой структуры материала, а также кинетику разрушения материала при различных внешних воздействиях.

Применив метод адсорбции из растворов, можно посредством выбора адсорбтива с определенной величиной молекул ограничить нижний диапазон измеряемой пористости зоной «опасных» пор, исключив ультрамикропористость, и таким образом значительно увеличить точность измерений в интересующей нас области.

Для определения однородности микропористости материала (белого камня) с выводом коэффициента однородности Кодн-к. применялся метод адсорбции красителей.

Данный метод определения величины адсорбции красителя на материале (белом камне) сводится к следующему:

Гранулы размером 3-10 мм отмываются ацетоном от пылевых частиц и высушиваются до постоянного веса при температуре не выше +700С. Навеска материала 1г помещается в 20 мл рабочего раствора красителя (известной оптической плотности) и выдерживают в растворе в течение времени, необходимого для установления адсорбционного равновесия; затем производят отбор прозрачного раствора в кювету фотоэлектроколориметра типа ФЭК при светофильтре №3 и замеряют оптическую плотность равновесного раствора.

Величину адсорбции ар, которая служит критерием оценки качества микропористой структуры материала и которая условно именуется «степенью деструкции» (Сд), определяют по формуле:

Сд = ,

где	Do – оптическая плотность исходного (рабочего) раствора красителя;

Dр – оптическая плотность равновесного раствора (после пребывания в нем до установления адсорбционного равновесия пробы исследуемого образца материала).

Относительная ошибка измерений, характеризующая точность метода при расчетах по приведенной формуле, составляет в среднем 2,5%.

Рабочий раствор должен быть инертным по отношению к испытуемым материалам и химически не взаимодействовать с ними. Для белого камня используется гексановый раствор.

Глава 5. Механизм повреждений камня с учетом экологического равновесия экосистемы

Механизм повреждения белого камня в условиях городской среды, определяющий гипердинамический режим прохождения камня через цикл «выветривание – осаждение – выветривании» сводится к двум вариантам K-I и K-II, представленный на рис. 10.

Рис. 10. Основные отличительные характеристики механизма повреждения белого камня по двум вариантам K-I и K-II

Для памятников, расположенных на территориях типа II (с нарушенным экологическим равновесием) изменился механизм коррозионного повреждения камня. Обычно механизм повреждения белого камня (вариант К-I) сводится к поверхностным повреждениям и сопровождается образованию корки и, как правило, скорость ее образования не более 1мм/100лет. Нарушение экологического равновесия привело к смещению граничных условий карбонатного равновесия (рН 5,6-8,3) в сторону уменьшения рН. При таком условии механизм системы самозащиты камня отсутствует (вариант К-II), образование корни не наступает и происходит быстрое неравновесное растворение кальцита и наблюдается интенсивное рассыпание материала. Процесс коррозии распространяется в объем камня, и скорость повреждения при этом составляет в среднем от 1 до 10 мм/1год.

На основании данных химического анализа проб камня с неповрежденных участков объектов исследования строится график для определения ресурса долговечности (Рд-к) белого камня по процентному содержанию СаСО3 в камне I, II, III, IV класса качества (рис. 11). Этот показатель используется для оценки ресурса долговечности (Рд-к) камня, как показатель «нормы» с учетом поправки на наличие в камне метастабильных фаз и загрязнителей из окружающей среды.

Рис. 11. График определения ресурса долговечности (Рдк)

По данным химического анализа микропроб, отбираемых с поврежденных участков объектов исследования, составляется номограмма интенсивности процесса выветривания карбоната при переходе его в: гидрокарбонат, нитрат, сульфат, хлорид (рис. 12).

Рис. 11. Номограмма интенсивности процесса выветривания карбоната при переходе его в: гидрокарбонат (1), нитрат (2), сульфат (3), хлорид (4).

Интенсивность коррозии камня зависит от различных вариантов загрязнения камня и может определяться серией кривых показанных на рис. 5, которые представляют собой граничные условии перехода кальцита в соответствующее соединение под действием загрязнителей. Последовательность кристаллизации солей в камне будет определяться, в основном, их растворимостью. 8,9% содержания сульфатов в присутствии хлоридов достаточно для полного разрушения камня в зоне повреждения.

Данные структурных особенностей камня, график и номограмма определения ресурс долговечности камня (Рд-к) используются при выборе системы реставрационных мероприятий и вариантов по «уходу» за памятниками, эксплуатируемыми на территориях с нарушенным экологическим равновесием.

Деструкция происходит по законам экологии с активным вовлечением в эти процессы микробиотических структур экосистем и строительного материала памятника в биогенные и химические круговороты веществ, характерные для окружающей природной среды.

Таким образом, все природно-техногенные факторы по степени и силе негативного влияния на памятник, можно представить следующими убывающим рядом: увлажнение – загрязнение - биохимическая коррозия - солевая коррозия (сульфатная, хлоридная), усиленная физико-химическими процессами («высыхание - увлажнение», «замораживание - оттаивание») - углекислотная коррозия.

Глава 6. Методика мониторинг состояния белого камня памятников на территории с нарушенным экологическим равновесием

Правительство Москвы законодательно закрепило понятие «мониторинг», включив в Закон № 26 от 14 июля 2000г. города Москвы «Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры» статью 40 «Мониторинг технического состояния памятников истории и культуры», который гласит: «Государственный орган охраны памятников не реже одного раза в пять лет обязан проводить обследование технического состояния недвижимых памятников истории и культуры, расположенных на территории Москвы, в том числе фасадов зданий-памятников, с целью разработки текущих и перспективных программ реставрационных работ, обновления данных государственного учета недвижимых памятников истории и культуры и ведения мониторинга».

Для того, чтобы разовое обследование могло считаться составной частью мониторинга, необходимо проводить его по определенной методике, основанной на единых критериях оценки, обработанных по заранее разработанной форме, проводящейся квалифицированными специалистами, при наличии, инструментальной базы и результаты которого заносились в доступную единую информационную систему.

Таким образом, понятию «Мониторинг» в сфере сохранения и охраны памятников можно дать следующее определение - система постоянных наблюдений, оценки, диагноза, прогноза, и управления культурным наследием и исторической средой, проводимая по заранее намеченной программе и в целях обеспечения оптимальных условий сохранения культурного наследия.

Основная цель организации экологического мониторинга по модели:

памятник      материал     окружающая среда состоит в получении информации о характере и механизме коррозионных повреждений в материале для обеспечения системы управления качеством реставрационного проектирования и технологий реставрации.

В систему мониторинга вошли следующие основные процедуры:

1. Выделение объекта наблюдения;

2. Предварительное исследование;

В состав предварительного этапа работ по организации наблюдений вошло:

- архитектурные чертежи (схемы, планы и т.п.) объекта;

- документации по объекту (памятнику и т.п.) сведения по истории строительства, строительных материалов, документация о последних восстановительных работах;

- результаты инженерно-геологических изысканий в зоне объекта (уровень грунтовых вод, высота подъема в весенний период и т.п.);

- результаты анализа грунтовых вод;

- экологическая ситуация рассматриваемой территории.

3. Обследование выделенного объекта наблюдения;

4. Составление информационной модели для объекта наблюдения;

5. Планирование измерений;

6. Оценка состояния объекта наблюдений и идентификация его информационной модели;

7. Прогнозирование изменения состояния объекта наблюдения;

8. Предоставление информации в удобной для использования форме и доведение его до потребителя.

Для эффективного контроля за процессом воздействия окружающей среды на материалы зданий и сооружений предложено ввести систему мониторинга - слежения, наблюдения за процессами, происходящими на поверхности строительного материала, за состоянием материала (степенью увлажнения, засоленностью и т.д.) Таким образом, система мониторинга включает методы позволяющие определять следующие характеристики:

- гигроскопичность;

- адсорбционная активность поверхности;

- диффузионная проницаемость;

- степень и характер увлажнения.

Для определения степени восприимчивости материала к этим воздействиям определяли механизм осуществления этих воздействий, обуславливающийся особенностями микро- и макроструктуры материалов:

- химическим и минералогическим составом;

- фазовым составом;

- характером пористой структуры.

Эти структурные характеристики, в свою очередь, обуславливают свойства всех строительных материалов применяемых в сложной системе памятника.

Схема алгоритма экологического мониторинга повреждений представлена на рис. 13. В первый год комплексное обследование следует проводить 2 раза в год. Визуальное наблюдение проводится каждые 3 месяца.

Целью организуемых наблюдений является выявление причин повреждений памятника, диагностика состояния материала и кинетика его разрушения для разработки системы ухода за объектом исследования на период эксплуатации и системы мер по обеспечению надежной защиты от разрушения, в первую очередь, конструкций с максимальным процентом износа.

Для осуществления мониторинга используются представленные в главе 4 методы принятые при материаловедческом обследовании памятника.

Рис. 13. Алгоритм экологического мониторинга повреждений

Основные исходные данные, методы и результаты обследований заносятся в «Карту обследования объекта» (рис. 14) сразу после проведения очередного обследования.

Рис. 14. Формуляр для внесения данных очередного обследования

Глава 7. Особенности выбора системы мероприятий для защиты камня

в памятниках архитектуры.

Для выбора системы мероприятий по санации с учетом механизма повреждения белого камня по вариантам К-I и К-II представлена матричная модель системы мероприятий для защиты камня и сохранения ресурса долговечности белокаменных памятников, учитывающую природу камня и экологические факторы (рис 15).

В матричной модели для определения направления выбора тех или иных мероприятий защиты или замены камня необходимо обязательно учесть функциональное назначение и класс качества камня, а также предъявить требования по однородности к реставрационному камню предназначенного для замены разрушенного камня в памятнике. Для этого в первую очередь необходим контроль состояния камня памятников и реставрационного камня на макро и микроуровнях.

Далее необходима очистка камня от загрязнителей. Методы очистки камня хорошо разработаны и широко используются в реставрационной практике. К инновационным технологиям XXI века можно отнести лазерную и биотехнологическую очистки камня. Биоочистка является наиболее перспективной, так как не меняя структурные и эксплуатационно-технических свойства камня позволяет увеличить срок службы камня без дополнительного ухода.

Систему очистки каменной кладки следует выбирать по результатам оценки типа и стадии повреждения камня, степени загрязнения камня и наличия защитного покрытия (корка, штукатурка, побелка, окраска и т.п.).

Во всех случаях после очистки камня (кроме биоочистки) его необходимо  защитить от воздействия агрессивных сред. Для этого в первую очередь необходимо выровнять пористость камня в кладке методом кальматации, а затем провести обработку поверхности антисолевыми и биоцидными составами в зависимости от наличия в камне тех или иных загрязнителей. Далее следует осуществить гидрофобизацию кладки.

| № пп | Система мероприятий (модель выбора для сохранения) | Камень из карьера | Камень памятников |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Открытый | С покрытием |
|  |  | класс качества | класс качества |  |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| 1. | Контроль |
| 1.1 | Однородность | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Класс камня | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Метастабильные соединения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Вид загрязнителя | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 2. | Очистка |
| 2.1 | Промывка | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2 | Сухая очистка сжатым воздухом | - | - | - | - | - | - | +/- | +/- | + |
| 2.3 | Мокрая очистка сжатым воздухом | - | - | - | - | - | - | +/- | +/- | + |
| 2.4 | Химическая (щелочная) очистка | - | - | - | - | - | - | +/- | +/- | + |
| 2.5 | Химическая (кислая) очистка | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.6 | Механическая очистка | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 3. | Санация и защита от повреждений |
| 3.1 | Кальматация (уменьшение пористости) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | Антисолевая обработка | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 3.3 | Биоцидная обработка | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 3.4 | Гидрофобизация | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

+/- - зависит от степени загрязнения (высокая (+), средняя или легкая (-))

Рис. 15. Матричная модель системы мероприятий для защиты камня и сохранения белокаменных памятников

Для эффективной и надежной защиты камня от техногенного воздействия при выборе материалов предпочтение следует отдавать системным продуктам полифункционального действия, обеспечивающие комплекс санационных и антикоррозионных мероприятий и совместимость друг с другом и камнем.

Многочисленные результаты наблюдений и исследований на памятниках подтвердили эффективность кремнийорганических продуктов. Использование продуктов этого класса обеспечивает не только защиту камня от увлажнения и агрессивной окружающей среды, но и создает поверхностному слою камня структурную однородность максимально близкую природной (белому камню) по составу и структуре.

Список литературы

- Архитектурное наследство. Традиции и новаторство в зодчестве народов СССР. М., 1978. –Вып.26, 159с.

- Байер В.Е. Архитектурное материаловедение. –М.:, 2012г

- Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры / Методические рекомендации. –М.: «Спецпроектреставрация»., 1993

- Бойко М.Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатационных качеств зданий. -М.: Стройиздат, 1975.

- Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. Справочное пособие. -М.: Стройиздат, 1993.

- Булочников В.А. Архитектурное наследие в историческом городе. -М.: УГК ОИП, 1998. - 5 с.

- Викторов А.М., Звягинцев Л.И.. Белый камень. М.: Из-во «Наука», 1981.

- Викторов А.М. Современная белокаменная Москва. -Строительство и архитектура Москвы, 1976. № 7. с. 8-9.

- Волынский М.Л. Комплексное инженерное исследование памятников архитектуры. В сб. Архитектурное наследие и реставрация. Вып. 2, М.: РРСНРО «Росреставрация», 1986, с. 32 – 44.

- Гельфельд Л.С. Основные технологические принципы реставрация памятников каменного зодчества. –М.: Спецпроектреставрация, 1994

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды  г. Москвы в 1992 году.  -М.: МЦФ «ЭССО», 1993, 167 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1997 году. -М.: Российская экологическая газета «Зеленый мир», №25, №26, №27, 1998

- Залесский Б.В., Степанов В.Я., Флоренский К.П. Опыт изучения физико-механических свойств известняков мячковского горизонта. -Тр. ИГН АН СССР. Сер. Петрографическая. М.: Из-во АН СССР. 1950, вып. 121.

- Звягинцев Л.И. Белый камень в русской архитектуре. -Горный журнал, № 7. -М., 1997.  с. 55 - 57.

- Инженерно-технические вопросы сохранения памятников истории и культуры / Сборник научных трудов: Аксенова И.В. Влияние водорастворимых солей на долговечность памятников архитектуры; Базаров Э.Л. Зависимость сохранения памятников градостроительства и архитектуры от степени изменения окружающей среды; Вязкова О.Е., Пашкин Е.М. Инженерная геология и сохранение памятников истории и архитектуры. –М.: Из-во НМС МК СССР, 1989, 180 с.

- Князева В.П. Метод экологической оценки в решении критических проблем ГСХ. Международная научно-практическая конференция: «Критические технологии в строительстве», 28-30 октября 1998г., стр.

- Князева В.П., Королева Т.В. Об актуальных направлениях разработки информационных систем для управления качеством реставрационных проектов. 1-ая НП Конференция - Современные информационное обеспечение и технологии в области охраны и реставрации культурного наследия. 17-18 марта 1998г. М.: Икомос - УГК ОИП, 1998

- Князева В.П., Королева Т.В. Актуальные направления разработки системы управления качествам реставрационного проектирования (на базе системы стандартов ИСО-9000) Научный информационный сборник, выпуск 1, Материалы ICOMOS., М.: Российская государственная библиотека, 1999, с. 69-79

- Князева В.П., Фиссер С.В. Механизмы биохимической коррозии строительных материалов в условиях городской среды. -Материалы международной конференции 25-27 мая 1999г: «Долговечность и защита конструкций от коррозии», М.:1999, с. 448-456

- Кулешова И.А. Борьба с биоразрушителями белого камня и его очистка. –М.: Ассоциация «Росреставрация», 1991. –40 с.

- Кулешова И.А. Причины разрушения белого камня Дмитриевского собора во Владимире. / Методика и технология консервации и реставрации памятников истории и культуры. -Сборник научных трудов. -М.:Мин. Культуры СССР, НМС по ОПК, 1988, с. 56 - 69.

- Методика реставрации памятников архитектуры. Под общ. ред. Михайловского Е.В. -М.: Стройиздат, 1977.

- Международный стандарт ИСО 9001: 1994 «Система качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании. ВНИИ Сертификации Госстандарта России, М.1996.

- Международный стандарт ИСО 9000: 1993, 9001: 1994, 9002: 1994, 9003: 1994. -М., 1996.

- Натурные исследования памятников архитектуры «Методические рекомендации», М.: «Спецпроектреставрация», 1993.

- Пашкин Е.М. Инженерная геологическая диагностика деформаций памятников архитектуры. –М.: Высшая школа, 1998, 256с.

- Пашкин Е.М., Бессонов Г.Б. Диагностика деформаций памятников архитектуры. –М.: Стройиздат, 1989. –151 с.: ил.

- Подъяпольский С.С., Бессонов Г.Б. и др. Реставрация памятников архитектуры. -М.: 1988. – 264 с.

- Подъяпольский С.С. Консервация и реставрация памятников и исторических зданий. -М.: 1978, с. 232 - 237.

- Порывай Г.А. Предупреждение преждевременного износа зданий. -М.: Стройиздат, 1979.

- Проблемы качества городской среды: Сб. науч. тр. /Программа Юнеско «Человек и биосфера» / Отв. ред. д.г.н. Г.М.Лаппо, к.г.н. Т.В. Бочкарева. – М.: Наука, 1989. – 192 с.

- Пруцын О.И. Проблемы сохранения, реконструкции и реставрации архитектурных памятников. -Дрезден, Техн. ун-т. 1983.

- Пруцын О.И. Методы реставрации памятников архитектуры. / Учебное пособие. -М.: МАРХИ. 1979.

- Пруцын О.И. Реставрационные материалы. / Учебное пособие. Часть 1. -М.: МАРХИ. 1997.

- Пруцын О.И. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия./ Теоретические и методические основы реставраций исторического архитектурного наследия. -М.: Академия реставрации. 1996.

- Пупырев Е.И. Проблемы экологии Москвы. Сеть наземных измерений / -М. Моск. Отд. Гидрометиоиздат, 1992

- Пыльнева Т.Г. Природопользование: Учебное пособие для вузов/ ВЗФЭИ – М.: Финстатинформ, 1997, 144 с.

- Растовая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. Т.1,2. Под ред. В.И.Петрова. –М: Мир, 1984

- Реймерс Н.Ф. Экология./Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. -М.: Россия Молодая, 1994. – 366 с.

- Реймерс Н.Ф. Природопользование. – М.: 1990

- Рейтменгер К.Н. Белый камень построек Древней Руси. –М.: Природа, 1964, №4 с. 79-82.

- Рекомендации по мониторингу технического состояния памятников истории и культуры, находящихся под угрозой. В.А. Виноградов. –М.: Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры., 1993.

- Рикардо Бофилль в сотрудничестве С Жаном-Луи Андре. Пространство для жизни / пер. с франц. к.т.н. М.В. Предтеченского под редакцией к. искусствознания А.Н.Шукуровой. - М.: Стройиздат, 1993. – 136 с.

- Рослая Г.И., Сокова С.Д. Технология и организация работ по ремонту конструкций зданий / Учебное пособие, изд. 2. -М.: МГСУ. 1993.

- Сергеев Е.М., Кофф Г.Л., Рациональное использование и охрана окружающей среды городов. Академия наук СССР, Институт Литосферы, М.: «Наука», 1989 (карты)

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. -М.: Стройиздат, 1985.

- СНиРП. Реставрация исторических садов и парков, благоустройство территории вокруг памятников. -М.: Мин. Культуры СССР, 1990, разд 6.

- Степанов В.Я., Флоренский К.П. Наблюдения над характером разрушения белокаменных памятников архитектуры Владимиро-Суздальской Руси XVII-XVIII веков. -Труды института геологических наук АН СССР, вып. 146. Петрографическая серия (№ 42). -М.: 1952. с. 76-101.

- Степанов В.Я., Флоренский К.П., Рудько М.В. Опыт борьбы с разрушением камня в памятниках архитектуры XVII-XVIII веков. -В сб. Памятники культуры. Исследование и реставрация, вып. 2. -М.: изд. АН СССР, 1960. С. 209-230.

- Технология инъекционного укрепления каменных кладок памятников архитектуры «Методические рекомендации», М.: «Союзреставрация», «Спецпроектреставрация», 1991г.

- Филатов В.В. «Первоначальное обследование памятников истории и культуры с художественным декором. Первичное колерное обследование стен» Методические рекомендации. Мин. Культуры РФ. М.1993

- Флоренский П.В., Соловьева М.Н. Белый камень белокаменных соборов. -Природа, 1972, № 9, с. 48 - 55.

- Юнг В.Н. О древних строительных растворах // В кн.: Сборник научных работ по вяжущим растворам. –М., 1949. –с. 125-138

- WTA - Merkblatt 3-4-90. Обследование и обеспечение качества при реставрации натурального камня.

- WTA-Merkblat 3-4-90. Kenndatenermittlung und Qualit(tssicherung bei der Restaurirung von Naturwerksteinbauwerken, 1990, s. 12.

Оглавление

| Введение………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Глава 1. Особенности происхождения белого камня………………….. | 4-7 |
| Глава 2. Экологическое равновесие окружающей среды, влияющее на белый камень……………………………………………………………… | 7-15 |
| Глава 3. Основные свойства камня, определяющие его качество и долговечность……………………………………………………………... | 15-20 |
| Глава 4. Методы исследований качества белого камня………………... | 21 |
| 4.1. Методы неразрушающего визуально-инструментального контроля на объекте…………………………………………….…. | 21-23 |
| 4.2. Методы лабораторного физико-химического анализа для оценки микроструктурных изменений камня……………….…… | 23-25 |
| 4.3. Методы оценки однородности структуры камня………...…. | 25-29 |
| Глава 5. Механизм повреждений камня с учетом экологического равновесия экосистемы…………………………………………………... | 29-32 |
| Глава 6. Методика мониторинг состояния белого камня памятников на территории с нарушенным экологическим равновесием…………… | 32-35 |
| Глава 7. Особенности выбора системы мероприятий для защиты камня в памятниках архитектуры………………………………………... | 36-37 |
| Список литературы……………………………………………………….. | 38-42 |
| Оглавление……………………………………………………………….. | 43 |

# Footnotes

Послойное химическое апробирование мячковских отложений выполнил в 1868-1874 гг. Г.А. Траутшольд.

В 1926 г. в отложениях среднего карбона А.П.Ивановым был выделен самый верхний мячковский горизонт, при общей мощности слоев до 25м. Наиболее подробное петрографическое описание мячковских известняков было сделано в 1950 г. Б.В.Залесским и его сотрудниками.

Различные физико-механические свойства (прочность, водонасыщение, морозостойкость...) определяются наличием в известняках различных видов примесей.

Реймерс Н.Ф. Экология./Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. -М.: Россия Молодая, 1994. – 366 с.

# Text boxes

Карта суммарного уровня прогнозируемой нагрузки на памятник М 1:2000

ГИС/ИС-ЭО

А (II,III) – фундамент

Б (III,IV) – цоколь

В (III,IV) – стены, колонны

Г (I) – ступени

Д (II,III) – профилированные

декоративные элементы

Е (I)– лотки, водометы

I, II, III, IV –

класс качества камня,

где СаО –

I класс - 55,1% - 56%

II класс – 54,1% - 55%

III класс – 53,1% - 54,0%

IV класс – 52% – 53%